		Beneficiar:
	Direcția de asistență socială a municipiului Galați

	Obiectul :
	Lucrari de reparatii generale si renovare

	Obiectivul:
	Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175



	

	
	
	
	
	

		Formular C6
Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale




	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Nr.
	Denumirea resursei materiale
	U.M.
	Consumul cuprins in oferta
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	Valoarea
(fara TVA)
- Lei -
	Greuta-
tea
(tone)

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 X 4
	7




	1
	600014713 - Aditiv Pt Indepartare Mucegai 0.5L 1575
	buc
	907.500
	
	
	0.910

	2
	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30
	kg
	2.730
	
	
	0.000

	3
	7800857 - Amorsă acrilică pt. vopsea lavabilă
	kg
	121.000
	
	
	0.120

	4
	20012678 - Apa
	l
	1,089.000
	
	
	1.090

	5
	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente
	mc
	2.540
	
	
	2.540

	6
	6202820 - Apa potabila
	mc
	0.005
	
	
	0.000

	7
	6621521 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx15MM S 3658
	buc
	26.800
	
	
	0.030

	8
	500007226 - Bandă teflon instalații sanitare
	buc
	62.00
	
	
	0.060

	9
	2307646 - Bară de susținere WC
	buc
	2.000
	
	
	0.000

	10
	2307647 - Bară de susținere la duș
	buc
	2.000
	
	
	0.000

	11
	33344299 - Baterie cadă/duș
	buc
	23.000
	
	
	0.060

	12
	3334307 - Baterie chiuvetă
	buc
	32.000
	
	
	0.000

	13
	4115451 - Baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	14
	4115437 - Baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	15
	500006368 - Baza/soclu/suport
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	16
	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176
	kg
	2.490
	
	
	0.000

	17
	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176
	l
	9.775
	
	
	0.010

	18
	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484
	kg
	5.950
	
	
	0.010

	19
	7306661 - Bumbac de sters
	kg
	178.610
	
	
	0.180

	20
	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM
	buc
	8.012
	
	
	0.000

	21
	4113790 - Cadă de baie 170x70cm
	buc
	17.000
	
	
	1.840

	22
	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65
	kg
	2.680
	
	
	0.000

	23
	4118075 - Capac WC
	buc
	30.000
	
	
	0.040

	24
	2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457
	buc
	115.000
	
	
	0.340

	25
	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63
	kg
	4.400
	
	
	0.000

	26
	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare
	kg
	0.075
	
	
	0.000

	27
	6102006 - Chit rexidur R ntr 3933-76
	kg
	5.560
	
	
	0.010

	28
	4115401 - Chiuvetă pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	29
	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500
	kg
	21.500
	
	
	0.020

	30
	2307654 - Comutator monofazat dublu conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	102.000
	
	
	2.970

	31
	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343
	buc
	64.000
	
	
	0.120

	32
	2307650 - Corp de iluminat conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	134.000
	
	
	0.000

	33
	6716501 - Cădiţă de duş 80x80 cm
	buc
	5.000
	
	
	0.300

	34
	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8
	buc
	708.000
	
	
	0.020

	35
	6109028 - Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80
	kg
	186.000
	
	
	0.230

	36
	4118051 - Dispenser hârtie mâini
	buc
	25.000
	
	
	0.030

	37
	7319113 - Doza simpla pt. intrerupator sau priza
	buc
	102.000
	
	
	0.060

	38
	6601466 - Dozator săpun
	buc
	30.000
	
	
	0.140

	39
	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip
	buc
	15.000
	
	
	0.000

	40
	6601404 - Etajeră conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	31.000
	
	
	0.020

	41
	7322940 - Fuior cinepa
	kg
	3.357
	
	
	0.000

	42
	33346577 - Furtun alimentare cu apă
	buc
	66.000
	
	
	0.070

	43
	600012957 - Glet de finisaje Ceresit CT 127 pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, cu grad mare de aderenta, permeabil la vapori, timp mare de punere in opera
	kg
	3,569.500
	
	
	0.000

	44
	600012965 - Grund de profunzime Ceresit CT 17 fara solvent, pe baza de rasini sintetice, rezistent la factorii atmosferici agresivi, utilizat pentru suprafete critice, inainte de aplicarea placarilor, a acoperirilor sau a sapelor 


autonivelante
	l
	1,210.000
	
	
	0.000

	45
	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80
	kg
	4.165
	
	
	0.000

	46
	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80
	kg
	3.000
	
	
	0.000

	47
	6001642 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 12 S1581
	buc
	605.000
	
	
	0.010

	48
	7106011 - Ipsos pentru constructii tip a saci
	kg
	0.510
	
	
	0.000

	49
	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1
	kg
	71.970
	
	
	0.070

	50
	5106043 - Lampă de avertizare
	buc
	13.000
	
	
	0.060

	51
	5106044 - Lampă de evacuare
	buc
	6.000
	
	
	0.030

	52
	33345844 - Lavoar pe console din metal conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	32.000
	
	
	0.900

	53
	7801035 - Material marunt
	%
	
	
	
	0.000

	54
	8000277 - Material marunt
	%
	
	
	
	0.000

	55
	20010013 - Material marunt
	%
	
	
	
	0.000

	56
	7801065 - Material marunt
	%
	
	
	
	0.000

	57
	7819201 - Material marunt
	%
	
	
	
	0.000

	58
	500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)
	%
	
	
	
	0.000

	59
	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli
	kg
	12.000
	
	
	0.010

	60
	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm
	mc
	0.060
	
	
	0.080

	61
	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm
	mc
	0.120
	
	
	0.160

	62
	20030659 - Oglindă dreptunghiulară conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	31.000
	
	
	0.120

	63
	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a
	mc
	3.600
	
	
	0.040

	64
	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM
	kg
	1.200
	
	
	0.000

	65
	4203399 - Picior metalic cu reglaj nivel pentru cadă baie
	buc
	68.000
	
	
	0.130

	66
	7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime
	mp
	1.088
	
	
	0.000

	67
	4115334 - Pisoar
	buc
	3.000
	
	
	0.010

	68
	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922
	buc
	160.000
	
	
	0.000

	69
	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922
	buc
	80.000
	
	
	0.000

	70
	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM
	kg
	0.110
	
	
	0.000

	71
	5500330 - Priză 16A 250V
	buc
	15.000
	
	
	0.080

	72
	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)
	buc
	64.000
	
	
	0.000

	73
	33346611 - Racord flexibil
	buc
	63.00
	
	
	0.000

	74
	20030663 - Radiator oțel 1000/600 mm şi accesorii
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	75
	20030664 - Radiator oțel 1200/600 mm şi accesorii
	buc
	2.000
	
	
	0.000

	76
	20030665 - Radiator oțel 1400/600 mm şi accesorii
	buc
	4.000
	
	
	0.010

	77
	20030660 - Radiator oțel 400/600 mm şi accesorii
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	78
	20030661 - Radiator oțel 600/600 mm şi accesorii
	buc
	7.000
	
	
	0.010

	79
	20030662 - Radiator oțel 800/600 mm şi accesorii
	buc
	5.000
	
	
	0.010

	80
	4115580 - Rezervor WC
	buc
	30.000
	
	
	0.040

	81
	33342491 - Robinet alimentare AR/AC
	buc
	66.000
	
	
	0.000

	82
	600035703 - Robinet pisoar cu temporizare Z211
	buc
	3.000
	
	
	0.000

	83
	4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377
	buc
	30.000
	
	
	0.010

	84
	4115360 - Sifon pardoseală
	buc
	38.000
	
	
	0.150

	85
	4204551 - Sifon pentru spalator DN=1 1/2"
	buc
	32.000
	
	
	0.020

	86
	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25
	kg
	3.600
	
	
	0.000

	87
	500006485 - Sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	88
	6100338 - Solutie de etansare
	kg
	0.132
	
	
	0.000

	89
	7346207 - Stearina
	kg
	0.780
	
	
	0.000

	90
	6601480 - Suport hârtie igienică
	buc
	30.000
	
	
	0.140

	91
	6601428 - Suport prosop conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	35.000
	
	
	0.000

	92
	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920
	buc
	80.000
	
	
	0.000

	93
	5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451
	buc
	268.000
	
	
	0.000

	94
	4201080 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011
	buc
	5.000
	
	
	0.000

	95
	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37
	buc
	80.000
	
	
	0.010

	96
	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500
	kg
	1.100
	
	
	0.000

	97
	500007158 - Tencuiala pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata
	kg
	39,930.000
	
	
	39.930

	98
	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80
	kg
	0.510
	
	
	0.000

	99
	4115554 - Vas WC
	buc
	30.000
	
	
	0.040

	100
	4115396 - Vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	
	0.000

	101
	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916
	kg
	4.000
	
	
	0.000

	102
	4203363 - Ventil scurgere cadă baie
	buc
	17.000
	
	
	0.010

	103
	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411
	buc
	32.000
	
	
	0.020

	104
	4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610
	buc
	5.000
	
	
	0.000

	105
	600043903 - Ventilator aerisire baie cu temporizare IP44
	buc
	20.000
	
	
	0.020

	106
	6104420 - Vopsea lavabilă antimucegai / Vopsea epoxidică bicomponentă 
	kg
	544.500
	
	
	0.590

	107
	4201107 - Șurub fixare (buton) inoxidabil pentru oglindă
	buc
	124.000
	
	
	0.000

	108
	3336606 - Țeavă scurgere cadă
	kg
	27.370
	
	
	0.030

	TOTAL Materiale
	
	Greutate
	54.04
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