| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular C6 Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale. |
| Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 7. |
| 1 | 600014713 - Aditiv Pt Indepartare Mucegai 0.5L 1575 | buc | 907.500 |  |  |  |  |  |  | 0.910 |  |  |
| 2 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 2.730 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 3 | 7800857 - Amorsă acrilică pt. vopsea lavabilă | kg | 121.000 |  |  |  |  |  |  | 0.120 |  |  |
| 4 | 20012678 - Apa | l | 1,089.000 |  |  |  |  |  |  | 1.090 |  |  |
| 5 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 2.540 |  |  |  |  |  |  | 2.540 |  |  |
| 6 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 7 | 6621521 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx15MM S 3658 | buc | 26.800 |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
| 8 | 500007226 - Bandă teflon instalații sanitare | buc | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
| 9 | 2307646 - Bară de susținere WC | buc | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 10 | 2307647 - Bară de susținere la duș | buc | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 11 | 33344299 - Baterie cadă/duș | buc | 23.000 |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
| 12 | 3334307 - Baterie chiuvetă | buc | 32.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 13 | 4115451 - Baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 14 | 4115437 - Baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 15 | 500006368 - Baza/soclu/suport | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 16 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 2.490 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 17 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 9.775 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 18 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 5.950 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 19 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 178.610 |  |  |  |  |  |  | 0.180 |  |  |
| 20 | 6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM | buc | 8.012 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 21 | 4113790 - Cadă de baie 170x70cm | buc | 17.000 |  |  |  |  |  |  | 1.840 |  |  |
| 22 | 7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65 | kg | 2.680 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 23 | 4118075 - Capac WC | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |
| 24 | 2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457 | buc | 115.000 |  |  |  |  |  |  | 0.340 |  |  |
| 25 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 4.400 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 26 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0.075 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 27 | 6102006 - Chit rexidur R ntr 3933-76 | kg | 5.560 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 28 | 4115401 - Chiuvetă pentru persoane cu dizabilități | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 29 | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | kg | 21.500 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 30 | 2307654 - Comutator monofazat dublu conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 102.000 |  |  |  |  |  |  | 2.970 |  |  |
| 31 | 4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343 | buc | 64.000 |  |  |  |  |  |  | 0.120 |  |  |
| 32 | 2307650 - Corp de iluminat conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 134.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 33 | 6716501 - Cădiţă de duş 80x80 cm | buc | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  |
| 34 | 6313344 - Diblu cu expandare marimea 8 | buc | 708.000 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 35 | 6109028 - Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80 | kg | 186.000 |  |  |  |  |  |  | 0.230 |  |  |
| 36 | 4118051 - Dispenser hârtie mâini | buc | 25.000 |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
| 37 | 7319113 - Doza simpla pt. intrerupator sau priza | buc | 102.000 |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
| 38 | 6601466 - Dozator săpun | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.140 |  |  |
| 39 | 7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip | buc | 15.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 40 | 6601404 - Etajeră conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 31.000 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 41 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 3.357 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 42 | 33346577 - Furtun alimentare cu apă | buc | 66.000 |  |  |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
| 43 | 600012957 - Glet de finisaje Ceresit CT 127 pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, cu grad mare de aderenta, permeabil la vapori, timp mare de punere in opera | kg | 3,569.500 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 44 | 600012965 - Grund de profunzime Ceresit CT 17 fara solvent, pe baza de rasini sintetice, rezistent la factorii atmosferici agresivi, utilizat pentru suprafete critice, inainte de aplicarea placarilor, a acoperirilor sau a sapelor autonivelante | l | 1,210.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 45 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 4.165 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 46 | 6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 | kg | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 47 | 6001642 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 12 S1581 | buc | 605.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 48 | 7106011 - Ipsos pentru constructii tip a saci | kg | 0.510 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 49 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 71.970 |  |  |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
| 50 | 5106043 - Lampă de avertizare | buc | 13.000 |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
| 51 | 5106044 - Lampă de evacuare | buc | 6.000 |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
| 52 | 33345844 - Lavoar pe console din metal conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 32.000 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 53 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 54 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 55 | 20010013 - Material marunt | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 56 | 7801065 - Material marunt | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 57 | 7819201 - Material marunt | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 58 | 500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.) | % |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 59 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli | kg | 12.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 60 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0.060 |  |  |  |  |  |  | 0.080 |  |  |
| 61 | 2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm | mc | 0.120 |  |  |  |  |  |  | 0.160 |  |  |
| 62 | 20030659 - Oglindă dreptunghiulară conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 31.000 |  |  |  |  |  |  | 0.120 |  |  |
| 63 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 3.600 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |
| 64 | 6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM | kg | 1.200 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 65 | 4203399 - Picior metalic cu reglaj nivel pentru cadă baie | buc | 68.000 |  |  |  |  |  |  | 0.130 |  |  |
| 66 | 7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime | mp | 1.088 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 67 | 4115334 - Pisoar | buc | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 68 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 160.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 69 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 80.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 70 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.110 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 71 | 5500330 - Priză 16A 250V | buc | 15.000 |  |  |  |  |  |  | 0.080 |  |  |
| 72 | 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 64.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 73 | 33346611 - Racord flexibil | buc | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 74 | 20030663 - Radiator oțel 1000/600 mm şi accesorii | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 75 | 20030664 - Radiator oțel 1200/600 mm şi accesorii | buc | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 76 | 20030665 - Radiator oțel 1400/600 mm şi accesorii | buc | 4.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 77 | 20030660 - Radiator oțel 400/600 mm şi accesorii | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 78 | 20030661 - Radiator oțel 600/600 mm şi accesorii | buc | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 79 | 20030662 - Radiator oțel 800/600 mm şi accesorii | buc | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 80 | 4115580 - Rezervor WC | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |
| 81 | 33342491 - Robinet alimentare AR/AC | buc | 66.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 82 | 600035703 - Robinet pisoar cu temporizare Z211 | buc | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 83 | 4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377 | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 84 | 4115360 - Sifon pardoseală | buc | 38.000 |  |  |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
| 85 | 4204551 - Sifon pentru spalator DN=1 1/2" | buc | 32.000 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 86 | 5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25 | kg | 3.600 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 87 | 500006485 - Sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 88 | 6100338 - Solutie de etansare | kg | 0.132 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 89 | 7346207 - Stearina | kg | 0.780 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 90 | 6601480 - Suport hârtie igienică | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.140 |  |  |
| 91 | 6601428 - Suport prosop conform specificațiilor din caietul de sarcini | buc | 35.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 92 | 5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 80.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 93 | 5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451 | buc | 268.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 94 | 4201080 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011 | buc | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 95 | 5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37 | buc | 80.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 96 | 3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | kg | 1.100 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 97 | 500007158 - Tencuiala pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata | kg | 39,930.000 |  |  |  |  |  |  | 39.930 |  |  |
| 98 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 0.510 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 99 | 4115554 - Vas WC | buc | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |
| 100 | 4115396 - Vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 101 | 6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916 | kg | 4.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 102 | 4203363 - Ventil scurgere cadă baie | buc | 17.000 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| 103 | 4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411 | buc | 32.000 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 104 | 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | buc | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 105 | 600043903 - Ventilator aerisire baie cu temporizare IP44 | buc | 20.000 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| 106 | 6104420 - Vopsea lavabilă antimucegai / Vopsea epoxidică bicomponentă | kg | 544.500 |  |  |  |  |  |  | 0.590 |  |  |
| 107 | 4201107 - Șurub fixare (buton) inoxidabil pentru oglindă | buc | 124.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 108 | 3336606 - Țeavă scurgere cadă | kg | 27.370 |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
| TOTAL Materiale |  |  |  |  |  |  |  | Greutate |  | 54.04 |  |  |