		Beneficiar:
	Direcția de asistență socială a municipiului Galați

	Obiectul :
	Lucrari de reparatii generale si renovare

	Obiectivul:
	Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175

	Stadiul fizic:
	3 Reparații baie pentru persoane cu dizabilități

	
	



	

	
	
	

		Formular F3
Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări




		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		1
	RTDE22A - Demolare perete baie persoane cu dizabilități
	mp
	3.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		2
	RPID01E# - Montare chiuvetă pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		2.1
	4115401 - Chiuvetă pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	




		3
	RPID01E# - Montare vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		3.1
	4115396 - Vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	




		4
	RPID01E# - Montare baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		4.1
	4115437 - Baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	




		5
	RPID01E# - Montare baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		5.1
	4115451 - Baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități
	buc
	1.000
	
	




	
	

			SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		6
	RPSB18D# - Montare bare de susținere la WC
	buc
	2.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		6.1
	2307646 - Bară de susținere WC
	buc
	2.000
	
	




		7
	RPSB18D# - Montare bare de susținere la duș
	buc
	2.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		7.1
	2307647 - Bară de susținere la duș
	buc
	2.000
	
	







		
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Greutate Materiale (tone)
	Ore Manopera
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	

	Recapitulatie
	Valoare
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli directe
	

	[bookmark: _GoBack]Contribuția asiguratorie pentru muncă
	
	
	
	
	
	

	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Profit
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	T4 = T3 + Profit
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		TOTAL GENERAL (fara TVA)
	




		TVA    (21.00%)
	

	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
	






