| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. Stadiul fizic:; 3 Reparații baie pentru persoane cu dizabilități. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 1; RTDE22A - Demolare perete baie persoane cu dizabilități; mp; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 2; RPID01E# - Montare chiuvetă pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 2.1; 4115401 - Chiuvetă pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. |
| 3; RPID01E# - Montare vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 3.1; 4115396 - Vas WC cu rezervor și capac pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. |
| 4; RPID01E# - Montare baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 4.1; 4115437 - Baterie lavoar pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. |
| 5; RPID01E# - Montare baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 5.1; 4115451 - Baterie duș cu trăgător pentru persoane cu dizabilități; buc; 1.000. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 6; RPSB18D# - Montare bare de susținere la WC; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 2307646 - Bară de susținere WC; buc; 2.000.. 7; RPSB18D# - Montare bare de susținere la duș; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7.1; 2307647 - Bară de susținere la duș; buc; 2.000.. |
| TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |
| Recapitulatie |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | TOTAL |  |  |
| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA). |
| TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA). |