		Beneficiar:
	Direcția de asistență socială a municipiului Galați

	Obiectul :
	Lucrari de reparatii generale si renovare

	Obiectivul:
	Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175

	Stadiul fizic:
	5 Reparații instalații electrice

	
	



	

	
	
	

		Formular F3
Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări




		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		1
	RPSB1221a - Montare corpuri de iluminat
	buc
	134.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		1.1
	2307650 - Corp de iluminat conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	134.000
	
	




		2
	RPEE02A% - Montarea comutatoarelor
	buc
	102.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		2.1
	2307654 - Comutator monofazat dublu conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	102.000
	
	




		3
	ED05A01> - Montare prize electrice
	buc
	15.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		3.0
	5500330 - Priză 16A 250V
	buc
	15.000
	
	




		4
	EE07XB - Montare lămpi de avertizare
	buc
	13.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		4.1
	5106043 - Lampă de avertizare
	buc
	13.000
	
	




		5
	EE07XB - Montare lămpi de evacuare
	buc
	6.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		5.1
	5106044 - Lampă de evacuare
	buc
	6.000
	
	




			SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		6
	EM24A1* - Montare sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		6.1
	500006485 - Sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi
	buc
	1.000
	
	




		7
	VC01C1 - Înlocuire ventilatoare nefuncţionale
	buc
	20.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		7.0
	600043903 - Ventilator aerisire baie cu temporizare IP44
	buc
	20.000
	
	







		
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Greutate Materiale (tone)
	Ore Manopera
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Recapitulatie
	Valoare
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli directe
	

	Contribuția asiguratorie pentru muncă
	
	
	
	
	
	

	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Profit
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	T4 = T3 + Profit
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		TOTAL GENERAL (fara TVA)
	




		TVA    (21.00%)
	

	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
	






