| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. Stadiul fizic:; 5 Reparații instalații electrice. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 1; RPSB1221a - Montare corpuri de iluminat; buc; 134.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 1.1; 2307650 - Corp de iluminat conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 134.000. |
| 2; RPEE02A% - Montarea comutatoarelor; buc; 102.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 2.1; 2307654 - Comutator monofazat dublu conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 102.000. |
| 3; ED05A01> - Montare prize electrice; buc; 15.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 3.0; 5500330 - Priză 16A 250V; buc; 15.000. |
| 4; EE07XB - Montare lămpi de avertizare; buc; 13.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 4.1; 5106043 - Lampă de avertizare; buc; 13.000. |
| 5; EE07XB - Montare lămpi de evacuare; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 5.1; 5106044 - Lampă de evacuare; buc; 6.000. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 6; EM24A1* - Montare sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 500006485 - Sistem avertizare baie persoane cu dizabilităţi; buc; 1.000.. 7; VC01C1 - Înlocuire ventilatoare nefuncţionale; buc; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7.0; 600043903 - Ventilator aerisire baie cu temporizare IP44; buc; 20.000.. |
| TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |
| Recapitulatie |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | TOTAL |  |
| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA). |
| TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA). |