| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. Stadiul fizic:; 2 Reparații instalații sanitare interioare. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 1; RPGA38A# - Înlocuire căzi de baie 170x70 cm; buc; 17.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 1.1; 4113790 - Cadă de baie 170x70cm; buc; 17.000. |
| 2; IC35B1# - Înlocuire cădiţe de duş 80x80 cm; buc; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 2.1; 6716501 - Cădiţă de duş 80x80 cm; buc; 5.000. |
| 3; IC32B1# - Înlocuire baterii cadă/duș; buc; 23.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 3.1; 33344299 - Baterie cadă/duș; buc; 23.000. |
| 4; IC32D1# - Înlocuire lavoare pe console din metal; buc; 32.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 4.1; 33345844 - Lavoar pe console din metal conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 32.000. |
| 5; IC32E1# - Înlocuire robineți alimentare AR/AC; buc; 66.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 5.1; 33342491 - Robinet alimentare AR/AC; buc; 66.000. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 6; IC32F1# - Înlocuire furtune alimentare apă; buc; 66.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 6.1; 33346577 - Furtun alimentare cu apă; buc; 66.000. |
| 7; IC33F1# - Înlocuire racord flexibil; buc; 33.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 7.1; 33346611 - Racord flexibil; buc; 33.000. |
| 8; IC34E1# - Înlocuire baterii chiuvetă; buc; 32.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 8.1; 3334307 - Baterie chiuvetă; buc; 32.000. |
| 9; IzF115A+ - Înlocuire oglinzi; buc; 31.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 9.1; 20030659 - Oglindă dreptunghiulară conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 31.000. |
| 10; ACA08B-1% - Înlocuire etajere; buc; 31.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 10.1; 6601404 - Etajeră conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 31.000. |
| 11; ACA08B% - Înlocuire suport prosop; buc; 35.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 11.1; 6601428 - Suport prosop conform specificațiilor din caietul de sarcini; buc; 35.000. |
| 12; ACA08B% - Înlocuire suport hârtie igienică; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 12.1; 6601480 - Suport hârtie igienică; buc; 30.000. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 13; ACA08B% - Înlocuire dozator săpun; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 13.1; 6601466 - Dozator săpun; buc; 30.000. |
| 14; RPSA40A# - Înlocuire dispenser hârtie mâini; buc; 25.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 14.1; 4118051 - Dispenser hârtie mâini; buc; 25.000. |
| 15; RPSA40A# - Înlocuire capac WC; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 15.1; 4118075 - Capac WC; buc; 30.000. |
| 16; RPSA40A# - Înlocuire vas WC; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 16.1; 4115554 - Vas WC; buc; 30.000. |
| 17; RPSA40A# - Înlocuire rezervor WC; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 17.1; 4115580 - Rezervor WC; buc; 30.000. |
| 18; RPID01E# - Înlocuire pisoare; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 18.1; 4115334 - Pisoar; buc; 3.000. |
| 19; RPID01E# - Înlocuire sifoane pardoseală; buc; 38.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 19.1; 4115360 - Sifon pardoseală; buc; 38.000. |
| TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |
| Recapitulatie |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | TOTAL |  |
| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA). |
| TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA). |