		Beneficiar:
	Direcția de asistență socială a municipiului Galați

	Obiectul :
	Lucrari de reparatii generale si renovare

	Obiectivul:
	Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175

	Stadiul fizic:
	2 Reparații instalații sanitare interioare
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Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări




	
	

		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		1
	RPGA38A# - Înlocuire căzi de baie 170x70 cm
	buc
	17.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		1.1
	4113790 - Cadă de baie 170x70cm
	buc
	17.000
	
	




		2
	IC35B1# - Înlocuire cădiţe de duş 80x80 cm
	buc
	5.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		2.1
	6716501 - Cădiţă de duş 80x80 cm
	buc
	5.000
	
	




		3
	IC32B1# - Înlocuire baterii cadă/duș
	buc
	23.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		3.1
	33344299 - Baterie cadă/duș
	buc
	23.000
	
	




		4
	IC32D1# - Înlocuire lavoare pe console din metal
	buc
	32.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		4.1
	33345844 - Lavoar pe console din metal conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	32.000
	
	




		5
	IC32E1# - Înlocuire robineți alimentare AR/AC
	buc
	66.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		5.1
	33342491 - Robinet alimentare AR/AC
	buc
	66.000
	
	




		




		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		6
	IC32F1# - Înlocuire furtune alimentare apă
	buc
	66.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		6.1
	33346577 - Furtun alimentare cu apă
	buc
	66.000
	
	




		7
	IC33F1# - Înlocuire racord flexibil
	buc
	33.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		7.1
	33346611 - Racord flexibil
	buc
	33.000
	
	




		8
	IC34E1# - Înlocuire baterii chiuvetă
	buc
	32.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		8.1
	3334307 - Baterie chiuvetă
	buc
	32.000
	
	




		9
	IzF115A+ - Înlocuire oglinzi
	buc
	31.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		9.1
	20030659 - Oglindă dreptunghiulară conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	31.000
	
	




		10
	ACA08B-1% - Înlocuire etajere
	buc
	31.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		10.1
	6601404 - Etajeră conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	31.000
	
	




		11
	ACA08B% - Înlocuire suport prosop
	buc
	35.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		11.1
	6601428 - Suport prosop conform specificațiilor din caietul de sarcini
	buc
	35.000
	
	




		12
	ACA08B% - Înlocuire suport hârtie igienică
	buc
	30.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		12.1
	6601480 - Suport hârtie igienică
	buc
	30.000
	
	




		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		13
	ACA08B% - Înlocuire dozator săpun
	buc
	30.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		13.1
	6601466 - Dozator săpun
	buc
	30.000
	
	




		14
	RPSA40A# - Înlocuire dispenser hârtie mâini
	buc
	25.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		14.1
	4118051 - Dispenser hârtie mâini
	buc
	25.000
	
	




		15
	RPSA40A# - Înlocuire capac WC
	buc
	30.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		15.1
	4118075 - Capac WC
	buc
	30.000
	
	




		16
	RPSA40A# - Înlocuire vas WC
	buc
	30.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		16.1
	4115554 - Vas WC
	buc
	30.000
	
	




		17
	RPSA40A# - Înlocuire rezervor WC
	buc
	30.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		17.1
	4115580 - Rezervor WC
	buc
	30.000
	
	




		18
	RPID01E# - Înlocuire pisoare
	buc
	3.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		18.1
	4115334 - Pisoar
	buc
	3.000
	
	




		19
	RPID01E# - Înlocuire sifoane pardoseală
	buc
	38.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		19.1
	4115360 - Sifon pardoseală
	buc
	38.000
	
	




		
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Greutate Materiale (tone)
	Ore Manopera
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	

	Recapitulatie
	Valoare
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli directe
	

	Contribuția asiguratorie pentru muncă
	
	
	
	
	
	

	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Profit
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	T4 = T3 + Profit
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		TOTAL GENERAL (fara TVA)
	




		TVA    (21.00%)
	

	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
	






