| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. Stadiul fizic:; 4 Reparații instalații termice. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4. |
| 1; IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 400/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 1.1; 20030660 - Radiator oțel 400/600 mm şi accesorii; buc; 1.000. |
| 2; IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 600/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 2.1; 20030661 - Radiator oțel 600/600 mm şi accesorii; buc; 7.000. |
| 3; IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 800/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 3.1; 20030662 - Radiator oțel 800/600 mm şi accesorii; buc; 5.000. |
| 4; IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 1000/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 4.1; 20030663 - Radiator oțel 1000/600 mm şi accesorii; buc; 1.000. |
| 5; IB06B1# - Înlocuire calorifere oțel 1200/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:. |
| 5.1; 20030664 - Radiator oțel 1200/600 mm şi accesorii; buc; 2.000. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 6; IB06B1# - Înlocuire calorifere oțel 1400/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 20030665 - Radiator oțel 1400/600 mm şi accesorii; buc; 4.000.. |
| TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |
| Recapitulatie |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | TOTAL |  |
| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA). |
| TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA). |