		Beneficiar:
	Direcția de asistență socială a municipiului Galați

	Obiectul :
	Lucrari de reparatii generale si renovare

	Obiectivul:
	Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175

	Stadiul fizic:
	4 Reparații instalații termice

	
	



	

	
	
	

		Formular F3
Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări




		SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		1
	IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 400/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		1.1
	20030660 - Radiator oțel 400/600 mm şi accesorii
	buc
	1.000
	
	




		2
	IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 600/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	7.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		2.1
	20030661 - Radiator oțel 600/600 mm şi accesorii
	buc
	7.000
	
	




		3
	IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 800/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	5.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		3.1
	20030662 - Radiator oțel 800/600 mm şi accesorii
	buc
	5.000
	
	




		4
	IB06A1# - Înlocuire calorifere oțel 1000/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	1.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		4.1
	20030663 - Radiator oțel 1000/600 mm şi accesorii
	buc
	1.000
	
	




		5
	IB06B1# - Înlocuire calorifere oțel 1200/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	2.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		5.1
	20030664 - Radiator oțel 1200/600 mm şi accesorii
	buc
	2.000
	
	




			SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4




		6
	IB06B1# - Înlocuire calorifere oțel 1400/600 mm şi accesorii cu model, caracteristici, dimensiuni și performanţe asemănătoare
	buc
	4.000
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




		6.1
	20030665 - Radiator oțel 1400/600 mm şi accesorii
	buc
	4.000
	
	







		
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Greutate Materiale (tone)
	Ore Manopera
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	

	Recapitulatie
	Valoare
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Alte cheltuieli directe
	

	Contribuția asiguratorie pentru muncă
	
	
	
	
	
	

	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Profit
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	T4 = T3 + Profit
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		TOTAL GENERAL (fara TVA)
	




		TVA    (21.00%)
	

	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
	






