| Beneficiar:; Direcția de asistență socială a municipiului Galați. Obiectul :; Lucrari de reparatii generale si renovare. Obiectivul:; Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la Baia Comunală (Baia Publică) din strada Traian nr.175. Stadiul fizic:; 1 Reparaţii și zugrăveli interioare şi exterioare. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formular F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. |
| SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCO56B# - Demontarea lambriurilor la pereți și tavane din lemn, placaj, pfl, pas, etc. (inclusiv evacuare deșeuri); mp; 240.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPEG23A1 - Demontare plinte PVC holuri (inclusiv evacuare deșeuri); m; 120.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; CL08A01> - Pregătirea suprafețelor pereților și tavanelor prin amorsare; mp; 1,210.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; CF40B02* - Refacere suprafețe - tencuială; mp; 1,210.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4.1; 20000365 - Masina de tencuit PFT G5C; ora; 96.800.. 5; CF07B01> - Glet de ipsos pentru tencuieli interioare driscuite, in strat de 3 mm grosime; mp; 1,210.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCR02B - Zugrăveli lavabile antimucegai la interior/exterior la pereţi și tavane / Vopsea epoxidică perete; mp; 1,210.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 6104420 - Vopsea lavabilă antimucegai / Vopsea epoxidică bicomponentă; kg; 544.500.. |
| TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Profit. Profit. T4 = T3 + Profit. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |